	云浮市生态环境局



云环（罗定）罚〔2025〕4号

行政处罚决定书

罗定市鼎业种养有限公司：

法定代表人：李荣卓
统一社会信用代码：91445381MA558KRJ60
地址：罗定市华石镇荔枝埇木塘村
2025年5月29日，我局执法人员会同罗定市生态环境监测站技术人员到位于罗定市华石镇荔枝埇木塘村的罗定市鼎业种养有限公司的罗定市华石镇荣卓生猪养殖场（以下简称：你公司养殖场）进行现场检查和调查，发现你公司实施了以下环境违法行为：
你公司养殖场占地面积1600平方米，主要从事生猪养殖，现存栏600头，现场检查时你公司养殖场正常养殖，养殖过程中猪舍产生的粪污排入沼气池后再排入养殖场外的纳污塘，纳污塘设置了一个排放口，养殖废水经该排放口排放至旁边的农作物耕地后，再排入农作物耕地旁边的灌溉渠。我局委托罗定市生态环境监测站技术人员对你公司养殖场纳污塘排放口进行采样监测，根据罗定市生态环境监测站2025年6月4日出具的《监测报告》〔（罗）环境监测（2025）第 0601 号〕显示，你公司养殖场纳污塘排放口的污水中化学需氧量浓度为433mg/L、氨氮浓度为323mg/L、总磷浓度为97.4mg/L，分别超过广东省《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2024)表1水污染物排放限值及单位产品基准排水量中的二类区域排放限值标准中化学需氧量规定的排放浓度（150mg/L）1.9倍、氨氮规定的排放浓度(40mg/L)7.1倍、总磷规定的排放浓度(5.0mg/L)18.5倍。

以上事实，有下列证据为证：

1.我局2025年5月29日制作的《云浮市生态环境局现场检查笔录》1份、《云浮市生态环境局调查询问笔录》1份、现场照片（图片、影像资料）证据1份，证明执法人员对你公司的现场检查和调查情况；
2.李荣卓2025年5月29日提供的罗定市鼎业种养有限公司营业执照复印件1份、法定代表人李荣卓居民身份证复印件1份，证明你公司的主体名称、法定代表人的身份证明；

3.罗定市生态环境监测站2025年6月4日出具的《监测报告》〔（罗）环境监测（2025）第0601号1份〕，证明你公司养殖场超标排放水污染物；

4.我局2025年7月2日作出的《责令改正违法行为决定书》〔云环（罗定）违改〔2025〕5号〕1份和送达回证1份等证据，证明我局依法责令你公司改正违法行为的事实。
你公司的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。

我局于2025年7月2日向你公司送达《责令改正违法行为决定书》〔云环（罗定）违改〔2025〕5号〕，责令你公司改正超过水污染物排放标准排放水污染物的环境违法行为。对你公司养殖场进行现场复查，现场没有猪只存栏，纳污塘排放口已堵塞，没有污水排放。我局于2025年8月28日向你公司送达《行政处罚事先告知书》〔云环（罗定）罚告〔2025〕4号〕，告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有提出陈述申辩和听证的权利。同时向你公司送达了《生态环境违法主动公开道歉承诺申请指引》，你公司在法定期限内没有向我局提出陈述、申辩和听证，视为放弃陈述、申辩和听证的权利。

你公司于2025年9月4日向我局提交《生态环境违法行为主动公开道歉承诺从轻处罚申请书》，表示我局认定的违法行为事实没有异议，诚恳接受和执行行政处罚决定，愿意在地市级以上主要媒体进行公开道歉承诺，请求我局按照有关规定降低罚款额度。我局于2025年9月5日准予你公司办理社会公开道歉承诺。你公司于2025年9月10日在《云浮日报》就本次违法行为向社会公开道歉并作出守法承诺。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”的规定，以及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1的《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》中§2.7.1裁量标准，裁量起点（7%），超标因子数目（3个以上：8%），排污情况（排放B类水污染物：0%），排放口所在区域（一般区域：0%），废水日排放量（50吨以下：0%），超标情况（超标8倍以上20倍以下或超量50%以上80%以下：15%），近二年同类违法行为情况（含本次）（1次：0%），罚款金额＝裁量百分值总和（7%+8%+15%）×100万=30万。鉴于你公司积极改正违法行为，在《云浮日报》公开道歉并作出生态环境守法承诺，现依据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条和《云浮市生态环境违法行为公开道歉承诺从轻处罚工作指引》第二点第二项的规定，按拟罚款金额降低50%，即罚款金额为30万×（1-50%）=15万。

罚款人民币壹拾伍万元整（¥150000.00）。
你公司应接到本处罚决定之日起15日内到罗定市行政服务中心环保窗口办理缴款手续，将罚款缴至相应的银行和账号。你公司缴纳罚款后，应将缴款开具的正式收据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。

如不服本处罚决定，你公司可在接到本决定之日起60日内向云浮市人民政府申请复议,也可在6个月内直接向云浮市云城区人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

联系人：何绍康

联系电话：3837606

地址：罗定市龙园路90号
云浮市生态环境局        

                         2025年9月16日 

（此页无正文）

受送达人：（签名或盖章）                

年     月     日



