
附表
   罗定  市用户水龙头水质监测信息公开表（  2025  年第  四  季度）
	序号
	监测点
地址
	供水单位
	采样
单位
	检测
单位
	检测
时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	罗定市实验中学
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	2
	罗定市廷锴纪念中学
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	3
	罗定市第二中学
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	4
	罗定粤海水务有限公司收费处
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	5
	罗定市职业技术学院
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	6
	双东街道办
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	7
	双东街道大同村委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	8
	罗定市罗城街道兴隆路133号
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	9
	罗定市附城街道高锋村委
	罗定粤海水务有限公司附城水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月27日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	10
	罗定市素龙街道中村村委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月24日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	11
	罗定市华石镇三屋村委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月27日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	12
	罗定市榃滨镇榃滨居委
	罗定市榃滨镇清泉自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月27日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	13
	罗定市生江镇安全村委
	罗定市生江镇长河自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月27日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	14
	罗定市连州镇云致村委
	罗定市明湖自来水有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	15
	罗定市黎少镇榃濮居委
	罗定市红辉自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	16
	罗定市泗纶镇荣安村委
	罗定市泗纶镇自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	17
	罗定市加益镇石头村委
	罗定市加益镇源福自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	18
	罗定市龙湾镇政府
	罗定市龙湾镇南充自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	19
	罗定市罗平镇古莲冲村委
	罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	20
	罗定市罗镜镇石淇湾村委
	罗定市罗镜自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	21
	罗定市太平镇丽塘村委
	罗定市太平自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	22
	罗定市朗塘镇北羌村委
	罗定市朗塘镇润康自来水有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为总大肠菌群，游离氯不达标，其他所检指标全部达标。
	总大肠菌群不合
格的检测值为
200.5MPN/100ml，(标准限值为不得检出）；游离氯不合格的检测值为0.04 mg/L，(标准限值为0.05-2mg/L）。
	不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。

	23
	罗定市船步镇仓地村委
	罗定粤海水务有限公司船步水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	24
	罗定市分界镇三和小学
	罗定市分界镇石英自来水有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	25
	罗定市金鸡镇庙岗村委
	罗定市金鸡镇永康自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月24日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	26
	罗定市围底镇杨村村委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月24日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	27
	罗定市苹塘镇周沙村委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月24日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
   （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
