- 附件：

血液透析治疗特制床项目需求书

一、产品要求：

（1）产品质量须符合国家相关行业的产品质量标准及要求，必需满足使用科室需求。如不符合应退货并承担违约责任。

（2）所供产品应各项技术指标完全符合国家有关质量检测、产品出厂标准。

（3）所供产品需经食药监备案并提供有效备案资料。

（4）所供产品生产厂商具有相应生产许可并提供有效资料。

（4）提供产品生产厂商有效的授权证明资料（如报价人为代理经销商）。

二、基本尺寸：

- （1）床体规格：2150*800*500mm，手动摇杆。