	云浮市生态环境局


云环（罗定）准〔2026〕1号
关于罗定市城区污水处理能力提升工程（一期）—素龙街道污水处理厂及配套管网工程项目

入河排污口设置的批复

罗定市住房和城乡建设局（统一社会信用代码：11445381MB2D26468J）：

你单位报来《罗定市城区污水处理能力提升工程（一期）—素龙街道污水处理厂及配套管网工程项目入河排污口设置论证报告》（以下简称“论证报告”）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

素龙污水处理厂入河排污口（以下简称“该入河排污口”）设置地点位于罗定市素龙街道马兰村龙务埇（龙务埇桥下游约 30 米），地理坐标：经度111.613272 纬度22.740207。罗定市城区污水处理能力提升工程（一期）—素龙街道污水处理厂及配套管网工程项目设计污水处理能力为3000m³/d，各污染物最高允许排放浓度（日均值）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 及其修改单一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级 标准中的较严者，尾水经处理达标后通过该入河排污口连续排入围底河支流。
二、经云浮市生态环境局罗定分局项目审批工作小组集体审议，原则同意你单位在罗定市素龙街道马兰村龙务埇（龙务埇桥下游约 30 米），地理坐标：经度111.613272 纬度22.740207设置入河排污口，排污口编号为：HA-445381-0001-SH-SP。

三、该入河排污口设在围底河支流上，尾水日排放量3000t/d，污染物排放总量为 CODCr  43.8t/a 、NH3-N 5.48t/a 、总磷 0.55t/a。
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